РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Култукское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛТУКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района

р.п. Култук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019г.                                                                                                               №28

"Об утверждении перечня объектов,

в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений"

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  Култукского муниципального образования городского поселения, зарегистрированным управлением министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области с изменениями и  дополнениями от 05.122018г. № 385181022018002;

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно Приложению 1.
2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно Приложению 2.
3. Данное Постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и опубликовать на официальном сайте администрации Култукского городского поселения по адресу http://администрация-кгп.рф в течение трех дней. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Култукского

муниципального образования:                                                          Ю.А. Шарапов

Приложение 1

к Постановлению  администрации Култукского городского поселения

от  25.01.2019г. №28

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Култукского городского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| 1. Котельная «Куба» р.п. Култук, ул. Депутатская, д.7/1: |
| --- |
| № по порядку | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Здание котельной | 1974 | 1 | 193 097,00 | Кирпич |
| 2 | Котел № КВ 3р-0, 60УР | 2010 | 1 |  |  |
| 3 | Котел №2 КВР-08-95 | 2017 | 1 |  |  |
| 4 | Котел №3 КВ- 1,4 КБ | 2014 | 1 |  |  |
| 5 | Котел №4 КВ-0,93 | 2014 | 1 |  |  |
| 6 | Насосный агрегат №1 | 2017 | 2 |  | УД-200-90Б |
| 7 | Насосный агрегат №2 | 2014 | 1 |  | КМ65-50-160 |
| 8 | Насосный агрегат №3 | 2004 | 1 |  | К45-30 |
| 9 | Насосный агрегат №4 | 2014 | 1 |  | КМ 65-50-160 |
| 10 | Дутьевой вентилятор | 2018 | 4 |  |  |
| 11 | Щит управления | 2014 | 3 |  |  |
| 12 | Щит ВРУ | - | 1 |  |  |
| 13 | Частотный преобразователь | 2017 | 1 |  |  |
| 14 | Дымовая труба | 2017 | 1 |  |  |
| 15 | Дымосос ДН-10 | 2014 | 2 |  |  |
| 16 | Дымосос ДН – 9 | 2014 | 1 |  |  |
| 17 | Емкость накопительная | 2010 | 1 |  |  |
| 2. Котельная пос. жд. ст. Ангасолка, по ул. Мира, №1/1: |
| № по порядку | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание котельной | 1981 | 1 | 1 007 163,00 | Кирпич |
| 2 | Котел водогрейный | 2014 | 3 |  | КВМ-2,5 ТШПМ-2,5 |
| 3 | Дутьевой вентилятор | 2014 | 3 |  |  |
| 4 | Дымосос – марка ДН-10 | - | 3 |  |  |
| 5 | Насосный агрегат №1 | - | 1 |  | ЕД-200-90 |
| 6 | Насосный агрегат №2 | - | 1 |  | ЕД-200-91 |
| 7 | Насосный агрегат №3 | - | 1 |  | ЦНСГ – 38-176, |
| 8 | Насосный агрегат №4 | - | 1 |  | ЦНСГ – 38-220 |
| 9 | Насосный агрегат №5 | - | 1 |  | К45/30 а |
| 10 | Насосный агрегат №6 | - | 1 |  | ВКС 4/28 |
| 11 | Насосный агрегат №7 | - | 1 |  | А58.93 |
| 12 | Насосный агрегат №8 | - | 1 |  | К100/65 |
| 13 | Водогрейный электрокотел | 1985 | 1 |  | КЭВ -160/0,4 |
| 14 | Водогрейный электрокотел | 1985 | 1 |  | КЭВ -250/0,4 |
| 15 | Винтовая дробилка | 1985 | 2 |  | ВДГ-10 |
| 16 | Подъемник угля | 1985 | 1 |  |  |
| 17 | Подъемник скреперный с приводом (шлако-, золо-удаление) | 1985 | 1 |  | ПСШ 0,23-75 |
| 18 | Ленточный конвейер с приводом | 1985 | 1 |  |  |
| 19 | Заточный двухсторонний станок | - | 1 |  |  |
| 20 | Сварочный трансформатор до 500А | - | 1 |  |  |
| 21 | Электротельфер – грузоподъемность 0,5 т. | - | 1 |  |  |
| 22 | Дымовая труба, металлическая | 1985 | 1 |  |  |
| 23 | Шкафы управления котлов | 1985 | 3 |  |  |
| 24 | Шкаф управления подпиточными и сетевыми насосами | 1985 | 1 |  |  |
| 25 | Шитовая силовая установка | 1985 | 1 |  |  |
| 3. Котельная «Автовнештранс» р.п. Култук, ул. Профсоюзная, д. 28 |
| 1 | Котел №1 КВС 0,34 | 2007 | 1 |  | КВС 0,34 |
| 2 | Котел КВР 1,16 | 2008 | 3 |  | КВР 1,16 (1,0 мВт) |
| 3 | Дутьевой вентилятор | 2008 | 3 |  | Д-3,5 М, 250 градусов |
| 4 | Насосный агрегат №1 | 2008 | 1 |  | К100-65-200 |
| 5 | Насосный агрегат №2 | 2008 | 1 |  | К 100-80-160 |
| 6 | Насосный агрегат №3 | 2008 | 1 |  | УХЛ-4 |
| 7 | Щит управления №1 | 2008 | 1 |  |  |
| 8 | Щит управления №2 | 2008 | 1 |  |  |
| 9 | Щит управления №3 | 2008 | 1 |  |  |
| 10 | Щит ВРУ | 2008 | 1 |  |  |
| 11 | Щит №4 | 2008 | 1 |  |  |
| 12 | Дымосос №1 | 2010 | 1 |  | ДН-10 |
| 13 | Дымосос №2 | 2010 | 1 |  | ДН-10 |
| 14 | Потпиточная емкость | 2000 | 2 |  |  |
| 15 | Труба дымовая – 1шт. | 2000 | 1 |  |  |
| 4. Электробойлерная р.п. Култук, ул. Матросова, 23 |
| 1 | Здание электробойлерной | 2007 | 1 |  |  |
| 2 | Насосный агрегат №1 | 2007 | 1 |  | 1К80-50-200УЗ3 |
| 3 | Насосный агрегат №2 | 2007 | 1 |  |  |
| 4 | Электрокотел | 2007 | 2 |  | КЭВ – 400 |
| 5 | Щит электроуправления (электрокотла №1) | 2007 | 1 |  |  |
| 6 | Щит электроуправления (электрокотла №2) | 2007 | 1 |  |  |
| 7 | Емкость 5 м3 | 2007 | 1 |  |  |
| 8 | Трансформаторная подстанция | 2007 | 1 |  | РУ-10кв ТП-25 |
| 5.Тепловые сети р.п. Култук, ул. Депутатская |
| № по порядку | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (м.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Тепловые сети, р.п. Култук, ул. Депутатская, д.7/2 | 1963 | 1456 | 74321,00 |  |
| 6. Тепловые сети пос. ж/д ст. Ангасолка |
| № по порядку | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (м.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Тепловые сети ул. Заводская д.1/1 протяженность | 2004 | 1377 | 673 685, 00 |  |
| 7.Тепловые сети р.п. Култук, ул. Матросова |
| 1 | Тепловые сети, р.п. Култук, ул. Матросова, 23/2 | 2014 | 241 |  |  |
| 8.Тепловые сети р.п. Култук, ул. Профсоюзная |
| 1 | Тепловые сети, р.п. Култук, ул. Профсоюзная, 28/1 | 2014 | 1026 |  |  |
| 9. Электробойлерная р.п. Култук, ул. Депутатская, 2 |
| 1 | Здание электробойлерной | 2007 | 1 |  |  |
| 10. Электробойлерная р.п. Култук, ул. Депутатская, в подвале дома №4А: |
| 1 | Помещение электробойлерной | 1994 | 1 |  | подвал дома 45,2 м2 |

| 11. Очистные сооружения Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Комсомольская, №23/1 (микрорайон "4-ый участок"): |
| --- |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Комплекс зданий и сооружений общей площадью 653,6 м2 | 1987 | 1 | 1386587,00 |  |
| 2 | Воздуходувка – турбокомпрессор | - | 1 |  | 2 АФ 53Э 52Ш |
| 3 | Воздуходувка – турбокомпрессор | 2017 | 1 |  | 2 АФ 53Э 52Ш |
| 4 | Насос КНС №1 | 2014 | 3 |  | GRUNDFOS модель 9687378400000297 тип SKV 80.80.60.2.510 |
| 5 | Щит/ устройство управления КНС№1 | 2014 | 3 |  |  |
| 6 | насос КНС №2 | 2008 | 2 |  |  |
| 7 | насос КНС №2 | 2008 | 1 |  |  |
| 8 | насос КНС №3 | 2008 | 1 |  |  |
| 9 | Щит/ устройство управления КНС№2 | 2008 | 1 |  |  |
| 10 | Отстойник | - | 2 |  |  |
| 11 | ТП 10-0,4,400 кВа |  | 1 |  | - |
| 12 | Щит ВРУ | - | 2 |  |  |
| 13 | Тепловая пушка (отопление цеха аэрации) | - | 1 |  | ТПК-5 |
| 14 | Тепловая пушка | - | 3 |  |  |
| 15 | Щит ШР №1 | - | 1 |  |  |
| 16 | Дренажный насос | - | 1 |  |  |
| 17 | Электрокотел | 2017 | 1 |  | КЭВ-40 |
| 18 | Щит освещения очистных | - | 1 |  |  |
| 12. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Роща» Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, №26А/1: |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Сооружение водоколонки, площадью 19,1 м2 | 1969 | 1 | 47032,00 | Каркасно-засыпное здание |
| 2 | Накопительная емкость, вместимостью 7 м. куб. | - | 1 |  | - |
| 3 | Глубинный насос | 2016 | 1 |  | - |
| 4 | Щит освещения | - | 1 |  | - |
| 5 | Щит управления насосами, гос. №0332М | - | 1 |  | - |
| 13. Водоразборная колонка - артезианская скважина «Стрелка» р.п. Култук, ул. Кирова, 77А/1: |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Сооружение водоколонки, площадью 14,7 м2 | 1976 | 1 | 70382,00 | Кирпич |
| 2 | Накопительная емкость вместимостью 20 м.куб. | 2000 | 1 |  | - |
| 3 | Э/обогреватель 1 кВт | 2010 | 3 |  | - |
| 4 | Щит электрооборудования | 2010 | 1 |  | - |
| 5 | Насос ЭЦВ-6-40-30 | 2014 | 1 |  | - |
| 14. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Чапаева,№193Б/17-1: |
| 1 | Нежилое сооружение | 2004 | 1 |  |  |
| 2. | Щит электрооборудования | - | 1 |  |  |
| 3. | Глубинный насос | 2016 | 1 |  | ЭЦВ – 8-40-90 |
| 4. | Частотный преобразователь | 2018 | 1 |  |  |
| 15. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Автомобилистов, возле нежилого здания №10/1 «Хоспис»: |
| 1 | Нежилое сооружение | 2004 | 1 |  |  |
| 2 | Щит электрооборудования | - | 1 |  |  |
| 3. | Глубинный насос | 2016 | 1 |  | ЭЦВ -8-40-90 |
| 16. Артезианская скважина р.п. Култук, пер. Кооперативный, 6в (школа №7): |
| 1 | Здание водоколонки | 2014 | 1 |  |  |
| 2 | Накопительная емкость вместимостью | 2014 | 2 |  |  |
| 3 | Насосный агрегат | 2014 | 2 |  | GRUNDFOS Hidro Multi-E CRE 15-3,3*400v |
| 4 | Глубинный насос | - | 1 |  | ЭЦВ – 8-40-90 |
| 5 | Шкаф управления | 2014 | 2 |  |  |
| 6 | Шкаф ВРУ | 2014 | 1 |  |  |
| 17. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Школьная, 22/1: |
| 1. | Здание водоколонки | 2010 | 1 |  |  |
| 2. | Накопительная емкость вместимостью 5 м.куб. | 2010 | 1 |  |  |
| 3. | Погружной насос | 2013 | 1 |  |  |
| 4. | Щит управления автоматическим наполнением емкости | 1010 | 1 |  |  |
| 18. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, 84/1: |
| 1. | Здание водоколонки | 2003 | 1 |  |  |
| 2. | Накопительная емкость вместимостью 0,6 м.куб. | 2003 | 1 |  |  |
| 3. | Насос ЭЦВ-8-40-90 | 2010 | 1 |  |  |
| 19. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Октябрьская, 44/1: |
| 1. | Здание водоколонки | 1970 | 1 |  |  |
| 2. | Накопительная емкость вместимостью 600л. | - | 1 |  |  |
| 3. | Насос вибрационный | - | 1 |  |  |
| 4. | Щит управления б/н | - | 1 |  |  |
| 20. Артезианская скважина р.п. Култук, ул. Л. Толстого, 20/1: |
| 1. | Здание водоколонки | 1953 | 1 |  |  |
| 2. | Накопительная емкость вместимостью 1000л. |  | 1 |  |  |
| 3. | Насос «Малыш» |  | 1 |  |  |
| 21. Очистные сооружения Иркутская область, Слюдянский район, пос. жд ст. Ангасолка ул. Заводская, д.4а/1: |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс зданий и сооружений общей площадью 1708,8 м2 | 1980 | 1 | 1 089 449,00 | - |
| 2 | Насосный агрегат №1 | - | 1 |  | К-20-30 |
| 3 | Насосный агрегат №2 | - | 1 |  | К-20-30 |
| 4 | Электробойлер | - | 1 |  | ЭКВ-60 |
| 5 | Щит управления насосами и электробойлером | - | 1 |  |  |
| 6 | Воздуходувка- турбокомпрессор | 2017 | 1 |  | 2 АФ 53Э52Ш |
| 7 | Воздуходувка- турбокомпрессор | - | 2 |  | 2 АФ 53Э 52Ш |
| 8 | Насос №1 | - | 1 |  | К-80-50-200 |
| 9 | Насос №2 | - | 1 |  | К-80-50-200 |
| 10 | Насос №3 | - | 1 |  | К-45-55-200 |
| 11 | Сварочный аппарат | - | 1 |  |  |
| 12 | Щит распределителей | - | 4 |  |  |
| 13 | Технологическая емкость для очистки стоков | 1988 | 1 |  |  |
| 14 | Производственный цех очистки стоков | 1988 | 1 |  |  |
| 15 | Отстойники | 1988 | 2 |  |  |
| 16 | Аэротэнок | 1988 | 2 |  |  |
| 17 | Эрлифт (очистка) | 1988 | 4 |  |  |
| 18 | Иловые карты | 1988 | 3 |  |  |
| 19.КНС №2: в районе ж.д. №9 по ул.Пушкина |  |  |
| 19.1 | Насосный агрегат | - | 2 |  | СМ100-65-250/4С-04 |
| 19.2 | Щит управления насосами | - | 1 |  |  |
| 20 | Здание артезианской скважины №1(ул. Заводская, д.4а/2) | - | 1 |  |  |
| 21 | Емкость 3 куб. | - | 1 |  |  |
| 22 | Насос ЭЦВ-6-10-110 | - | 1 |  | ЭЦВ-6-10-111 |
| 22. Артезианская скважина питьевой воды №1 Иркутская область, Слюдянский район, пос. ж/д ст. Ангасолка: Заводская 5а/1 |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Сооружение высотой (глубиной) – 50 м. | 1980 | 1 | 77986,00 | Бетон |
| 2 | Глубинный насос ЭЦВ 6 -16-110 | 2018 | 1 |  |  |
| 3 | Щит управления | - | 1 |  |  |
| 4 | Емкость накопительная 10 м3 | - | 1 |  |  |
| 23. Артезианская скважина питьевой воды (водораздаточная колонка) №1 Иркутская область, Слюдянский район, пос. ж/д ст. Андрияновская, ул. Железнодорожная д.11а/1 |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Количество (шт.) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Сооружение водоколонки высотой (глубиной) – 80 м. | 1975 | 1 | 72307,00 |  |
| 2 | Глубинный насос ЭЦВ 6 | 2014 | 1 |  |  |
| 3 | Накопительная емкость 500 л | - | 1 |  |  |
| 4 | Щит электрооборудования | - | 1 |  |  |
| 24. Водопроводные сети, Иркутская область, Слюдянский района, р.п. Култук, ул. Депутатская, 7/2 |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Протяженность (м) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | Сооружение | 2006 | 1456 | 49853,00 |  |
| 25. Водопроводные сети, Иркутская область, Слюдянский района, п.жд.ст. Ангасолка, ул. Заводская, 1/1 |
| 1 | Водопроводные сети пос.жд.ст. Ангасолка Заводская 1/1 | 1964 | 534 |  |  |
| 26. Канализационные сети (сооружения), Иркутская область, Слюдянский район, |
| № п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика оборудования (имущества) | Год выпуска (приобретения) | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  | Протяженность (м) | Рыночная стоимость объекта (руб.) |  |
| 1 | Канализационные сети, р.п. Култук, ул. Комсомольская, д30/1 | 1984 | 4800 | 457031,00 |  |
| 2 | Канализационные сети, р.п. Култук, ул Профсоюзная, д.5А/1 | 1985 | 15 | 3283,00 |  |
| 3 | Канализационные сети, р.п. Култук, ул.Лесников, д.14/1 | 1985 | 550 | 137593,00 |  |
| 4 | Сеть напорной канализации 160-й км КБЖД р.п. Култук | 2011 |  |  |  |
| 5 | Канализационные сети пос.жд.ст Ангасолка, Мира 2/1 | - | 1942 |  |  |
| 27.Водопроводные сети п.жд.ст. Ангасолка (береговой водозабор и водопроводная сеть) |
| 1 | Здание приемного колодца | 1964 | 1 |  |  |
| 2 | Здание насосной станции 1-го водоподъема о.п.154км КБЖД | 1964 | 1 |  |  |
| 3 | Насосный агрегат№1 |  | 1 |  | УХЛ |
| 4 | Насосный агрегат№2 | 2011 | 1 |  | УХЛ |
| 5 | Щит управления насосами ШР | - | 1 |  |  |
| 6 | Насосная станция 2-го водоподъема, ж.д. ОАО "РЖД" | 1964 | 1 |  |  |
| 7 | Здание насосной (Насосная станция 2-го водоподъема, ж.д. ОАО "РЖД") | 1964 | 1 |  |  |
| 8 | Насосный агрегат №1 |  | 1 |  | УХЛ |
| 9 | Насосный агрегат №2 | 2011 | 1 |  | УХЛ |
| 10 | Щит управления насосами |  | 1 |  |  |
| 11 | Щит распределительный |  | 1 |  |  |
| 12 | Емкость накопительная 125 м3 | 1964 | 1 |  |  |
| 13 | Здание насосной (подпитка котельной "Ангасолка") | 1964 | 1 |  |  |
| 14 | Насосный агрегат №1 |  | 1 |  | 80/95 |
| 15 | Насосный агрегат №2 |  | 1 |  | 80/95 |
| 16 | Емкость накопительная 100 куб.м. | 1964 | 1 |  |  |
| 17 | Колонка водораздаточная (ВРК) |  | 4 |  |  |
| 18 | Гидрант пожарный |  | 2 |  | ГП-1,75(2,5) |

Приложение 2

к Постановлению  администрации Култукского

городского поселения

от 25.01.2019. № 28

Порядок

получения копии отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

1. Копия отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией Култукского городского поселения по письменному запросу заинтересованного лица в десятидневный срок со дня получения запроса.